1	Lägenhetsinformation

2	Bra att känna till

3	Vem ska jag kontakta?

4	Styrelsen

5	Information från styrelsen

6

7	Historik Brf Kungsgranen

8	Stadgar

9	Årsberättelse

10	Föreningsstämma

11

12	Frånluftsvärmepump

13	TV, bredband, telefoni

14

15

16

17

18	Drifts- och skötselinstruktioner

19

20	Återvinningskort

- Lägenhetsinformation

Uppvärmning		Direktverkande el

Varmvatten		Frånluftsvärmepump

Ventilation		Mekanisk

TV		Tele2

Bredband		Tele2 250/50

Till varje lägenhet finns minst 3 nycklar som passar till lägenhet, soprum och förrådsutrymmen.

För postbox eller brevlåda finns minst 2 nycklar.

Bostadsrättsföreningen genomförde radonmätning mellan 2015-02-16 och

2015-04-20 med högsta årsmedelvärde 50 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter). De flesta av de uppmätta lägenheterna låg mellan 20-30 Bq/m3. Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3.

Föreningen har tillgång till 8 garageplatser och 14 parkeringsplatser

BRF Kungsgranen

Januari 2023

- Bra att känna till

Information från styrelsen

Utöver information som delas ut till var och en av bostadsrättsinnehavarna sätts information från styrelsen upp i soprummen på Wallingatan och Östra Vallgatan.

Gemensamma städdagar

Vårstädning äger rum i maj

Höststädning äger rum i oktober/november

Vi träffas utanför soprummet på Wallingatan klockan 10.00

Kallelse sätts upp på soprummen

Sopor

Tänk på att alltid vika ihop samt paketera Dina sopor väl.

Föreningen tar inte hand om större emballage utan dessa får man själv köra till en återvinningsstation.

Förråd och källarutrymmen

De lägenheter som har ett källarförråd ska ha det märkt med lägenhetens nummer.

Lägenheterna Östra Vallgatan 15 A och 15 F saknar källarförråd, eftersom de är försedda med två förråd i anslutning till lägenheten.

Övriga utrymmen i källaren måste av brandskäl vara tomma. Det är med andra ord förbjudet att ställa någonting i gångar eller utanför sitt eget källarutrymme.

Gräsklippning och trädgårdsskötsel

Föreningen ansvarar för gemensamma gräsmattor och häckar samt övriga markområden som vi gemensamt använder.

Egna rabatter utanför lägenheten ansvarar varje bostadsrättsinnehavare för. Läs mer om detta i våra stadgar

Parkering

Föreningen har del i en samfällighet med 8 garage och 14 parkeringsplatser. 
Är Du intresserad av parkeringsplats eller garage – lägg Ditt önskemål i föreningens postbox vid soprummet på Wallingatan 11 så förs Du upp på en kölista.

Wallingatan (”gångvägen”) är en brandgata och skall hållas fri från bilar. Det är tillåtet att köra in korta perioder för i- och urlastning av fordon.

Försäkring på våra fastigheter

Våra fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar Halland. I föreningens avtal med Länsförsäkringar ingår en s bostadsrättstilläggsförsäkring. Detta är inte någon hemförsäkring. För fullgott skydd skall även en vanlig hemförsäkring tecknas.

3. Vem ska jag kontakta?
Renovering av lägenhet

Vill Ni renovera Er lägenhet finns det regler i föreningen. Regelverket finner Du i

Bostadsrättsföreningens stadgar.

Skador

Bostadsrättsinnehavaren är alltid ansvarig för skador som uppstår i lägenheten.

Vid utvändigt vattenläckage – ring kommunens larmnummer. Se nästa sida.

Vid invändigt vattenläckage – stäng omedelbart av huvudkranen, som sitter längst ner i

frånluftsvärmepumpen i badrummet. Kontakta fackman för hjälp. Glöm inte kontakta Ert

försäkringsbolag.

Skador i lägenheten

1	Kontakta Ert försäkringsbolag. Vid eventuellt fuktproblem kontakta även Länsförsäkringar – som föreningen har tecknat en kollektiv bostadstilläggsförsäkring med.

2	Är problemet omfattande meddela även någon i styrelsen som då har möjlighet att agera för det fall det finns risk för påverkan på fastigheten i övrigt.

Stopp i avloppet

1	Kontakta styrelsen i första hand som bedömer omfattningen och om det behövs beställer spolning av avloppet. Skulle ansvaret för stoppet bero på bostadsrättsinnehavaren kommer spolningen av avloppet debiteras denne.

Yttre skador

1	Kontakta styrelsen.

Föreningsavgift

1	Generella frågor om avgiftsfrågor ska ställas till styrelsen.

2	Har Ni problem med en specifik faktura som blivit fel, ex vid felskrivning, felbetalning eller dyl är det lättast att vända sig direkt till Modern Ekonomi, som sköter föreningens ekonomi. 
Se nästa sida.

Bostadsrättsföreningens redovisningsbyrå

Modern Ekonomi AB

Faktorvägen 9

434 37 Kungsbacka

Tfn 0300-68 22 50

Kontaktperson 		Jessica Järlbrink, 0300-68 22 56 jessica.jarlbrink@modernekonomi.se

Bostadsrättsföreningens försäkringsbolag

Länsförsäkringar Halland

Försäkringsnummer	3022861*00

Tfn kundservice	0300-306 00

Kontaktperson		Gunnel Hallhagen, 0300-306 09, 0707-92 06 09,

gunnel.hallhagen@LFhalland.se

Skadeanmälan	035-15 10 00

Kommunens akuta felanmälan och teknisk hjälp

Felanmälan vatten, avlopp, gator, vägar och belysning

Kontorstid

– fram till 16.00 	0300-83 40 00

Övrig tid		Jourtelefon 0300-708 80

Förslag på entreprenörer

Avloppsrensning

Kungsbacka All & Spolservice

Munkatorpsvägen 12

430 33 Fjärås

Kontaktperson	Jens Nilsson, 0705-92 82 06

Elektriker

Elektro-Emanuel

Hantverksgatan 28

434 42 Kungsbacka 	0300-191 25

Luftkanaler

Ventgubben AB

Matthias Enbom 	0707-74 71 02

Kungsbacka 		info@ventgubben.se

Rörläggare

Aderbys Rör

Teknikgatan 4

434 37 Kungsbacka	0300-337 00

info@aderbys.se

Det finns inga avtal med föreslagna entreprenörer. Bostadsrättsinnehavaren måste själv avtala om priser.

4. Styrelsen 
– valda personer på föreningsstämma 2023-06-13

Styrelsen		brfkungsgranen@gmail.com

Monica Carman	Ordförande

Wallingatan 6 B

0728-85 22 53

Lars-Göran Wendel	Ledamot

Wallingatan 11 C

0300-184 80     	
0706-73 05 80

Kristina Malmén 	Ledamot

Wallingatan 9 B 	
0761-61 04 15

Susanne Löfstrand	Ledamot

Wallingatan 14 B 	
0720-65 13 36

Anna Paulsson	Suppleant

Östra Vallgatan 15 D
0763-09 18 90

Valberedning

Christer Olsson

Wallingatan 10 A

0735-71 10 42

Zandráh Dikanda

Wallingatan 14 A

0706-52 60 59

7. Historik Brf Kungsgranen

Bostadsrättsföreningen bildades 1 januari 2007. Bostadsrättsföreningen övertog fastigheterna av Pileströms Fastigheter KBA. Eftersom man visste att det fanns ett renoveringsbehov avsattes pengar för detta vid övertagandet. Dessa pengar räckte inte till allt utan även andra tillgångar har använts. Nedan följer en sammanställning på utförda arbeten under åren.

År 2007

De flesta värmepumpar byttes.

Samtliga bostadsrättsinnehavare fick möjlighet att inom tre år få ett bidrag på 25 000 kronor för ombyggnad av sitt badrum samt 1 500 kronor för byte av köksfläkt. Med några få undantag har alla utnyttjat denna möjlighet.

Alla lås byttes.

År 2008

Alla radiatorer ersattes med mindre energikrävande oljefyllda radiatorer.

Ytterpanelen på samtliga hus byttes.

Trapporna till loftgångshusen byttes.

Utebelysning och alla armaturer i förrådsutrymmet byttes.

Alla ytterdörrar målades.
Trapporna till loftgångshusen byttes.

År 2009

Fönster och fönsterkarmar målades utvändigt.

Gångar och trappor byttes från asfalt till sten.

Bättrat sättningsskador på Wallingatan 6-14 samt 11.

Nya häckar planterades på Wallingatan 6 och 9.

Ny takpapp, nya rännor samt nya stuprör på garaget.

År 2010

Postboxar byggdes in i soprum på Wallingatan samt nya brevlådor för Östra Vallgatan monterades. Krav från Posten.

Staket byggdes runt Östra Vallgatan/Godhemsgatan av två medlemmar på eget initiativ.

År 2011

Målning av baksidan samt båda gavlarna på Wallingatan 6-14.

Målning av södra gaveln på Östra Vallgatan.

Staket byggdes mot Östra Vallgatan på gaveln vid Wallingatan 14.

Maskinpark för trädgårdsskötsel köptes in.

Byte av matta, målning och nya lampor i trapphusen Wallingatan 8 och 12.

År 2012

Målning av framsida Wallingatan 6-14.

Målning av baksida Wallingatan 9.

Målning av baksida samt norra gaveln Östra Vallgatan.

Nya garageportar monterades samt ombyggnad av elen i garagen.

Trädet mellan Wallingatan 9 och 11 togs ner.

År 2013

Målning av hela Wallingatan 11.

Ombyggnad av cykelparkeringen samt iordningställande av grönytor mellan

Wallingatan 9-11.

År 2014

Målning av framsida Östra Vallgatan.

Målning soprum Östra Vallgatan.

Fixade planteringar mellan Wallingatan 9-11.

År 2015

Takrenovering genom tvättning, försegling, målning och byte av trasiga takpannor.  Garantitid tio år.

Radonmätning av lägenheterna med mycket gott resultat.

Gruppavtal tecknades med COM Hem bredband.
OVK-besiktning utfördes i alla lägenheter.

Ingen avgiftshöjning. En avgiftsfri månad.

År 2016

Stenparti gjordes vid parkeringsplatsen. Kantsten och klippkant gjordes runt planteringarna vid uteplatsen mellan Wallingatan 9-11.

Ingen avgiftshöjning. En avgiftsfri månad.

År 2017

Justering av stenläggning och klippkant på Wallingatan 6-14 och 11.

Renspolning av samtliga avloppsystem i förebyggande underhåll.

Ingen avgiftshöjning. En avgiftsfri månad.

År 2018

Reparation av 2 förråd baksidan Wallingatan 6-14 som läckte och var mögelangripna.

Målning framsida Wallingatan 9.

Fixerade stegen på trappa Wallingatan 9 och 11 samt bytte sparklist Wallingatan 9.

Stopp i sprucken avloppsledning Wallingatan 11. Ett omfattande arbete.

Iordningställande av rabatterna Östra Vallgatan samt mur och klippkant. Översyn av alla klippkanter.

Ingen avgiftshöjning. En avgiftsfri månad.

År 2019

Byggde om balkongen helt på Wallingatan 6 B samt justerade övriga balkonger.

Bytte fasaden på garagegaveln.

Sänkte avgiften med ca 15 %.

År 2020

Målade baksida Wallingatan 6-14.

Tilläggsisolerade taken på samtliga 4 fastigheter.

Bytte vitvaror i hyreslägenheten Wallingatan 12 B.

Byggt om otätt förråd Östra Vallgatan 15 F.

Bytt ytterdörr på hyreslägenheten Östra Vallgatan 15 G.

Ingen avgiftshöjning.

År 2021

Byggt solcellsanläggning med 349 paneler och 586 m2 vilket ger en installerad toppeffekt på 115 kWp. Även 3 apparatskåp byggdes.

Samtliga staket och räcken tvättades, slipades och oljades.

Ingen avgiftshöjning.

År 2022

Bytt dörrar till soprummen Wallingatan 11 och Östra Vallgatan 15.

Bytt trappa till Östra Vallgatan 15 C-D.

Bytt trappräcken Östra Vallgatan 15 G-H.

Ingen avgiftshöjning.

År 2023

Ny avtätning mellan fasaden och balkongerna på Wallingatan 6-14.

Målning av samtliga balkongräcken Wallingatan 6-14.

Byte av panel som angripits av röta samt målning av gavel Wallingatan 14.

Byte av panel som angripits av röta på Wallingatan 11 södra gavel.

Målning av Wallingatan 9 och 11 förutom innerväggarna på framsidan.

Byte av vindskiva på Wallingatan 11.

Avgiften höjdes med 15% för 2024.

Under ovanstående period har även mindre arbeten utförts för att säkerställa att en god kvalitet hålls. Sammantaget har mycket gjorts för att hålla hög kvalitet på våra fastigheter och för att det skall bli ett trivsamt och värdebeständigt boende.

Övrigt

Under 2020 gjordes den lagstadgade Energideklarationen av våra fastigheter där det framgår att vi har bra värden. Trots det, har styrelsen tittat på flera lösningar för att få ner elförbrukningen ytterligare utan att hitta ett bra system med vettiga pay-off tider. Vår största begränsning är att vi inte har ett vattenburet värmesystem, vilket skulle vara näst intill omöjligt att installera till en försvarbar kostnad.

13. TV, bredband, telefoni

TV

Vi har idag följande grundutbud genom Tele2. 
Observera att leverantören kan komma att ändra i utbudet

SVT 1

SVT 2

SVT 24

SVT Barn

Kunskapskanalen

TV 3

TV 4

Kanal 5

TV 6

TV 7

TV 8

Kanal 9

Kanal 11

TV 12

ATG Live

Lokal kanal

Om det finns önskemål om fler kanaler kontaktar man själv Tele2

Bredband

Tele2 Gruppavtal Bredband 250/50

Telefoni

Om så önskas kan var och en även teckna telefonabonnemang med Tele2.

20. Återvinningskort

Från och med måndag 8 april 2024 visar privatpersoner körkortet för att komma in på återvinningscentralerna i Kungsbacka. 
Företag och verksamheter ska fortsätta att använda återvinningskort för företag. 
Alla vuxna som är folkbokförda i Kungsbacka kommun får 15 fria besök per år.

Kommunens återvinningscentraler finns i Klovsten, Barnamossen och Åsa.